## Bảng giá tổng
TẤM PIN
NGUỒN | STT | MÃ QUANG THANH | CHI TIẾT | GHI CHÚ | Đơn vị | Thời gian Bảo Hành | Vào VAT | TỰ LẮP | CỘT 8 - MIN | CỘT 9 - KHÁCH CUỐI
|  | 615 | Tấm pin năng lượng mặt trời TCL ( tiền thân là SUNPOWER - Mỹ ) Công suất : 615 Wp Công nghệ: N-Type TOPCon + Shingling , hiệu suất cao, 198 cells ,2 mặt kính . Kích thước : 2382x1134x30mm Trọng lượng : 32.9 kg Pin đạt tiêu chuẩn khắt khe như CE,TUV, ISO, IEC.... Hàng sản xuất tại Trung Quốc Bảo hành kỹ thuật 1 đổi 1 : 15 năm Bảo hành hiệu suất : 30 năm trên 87.4% | TCL TẬP ĐOÀN DAT | Tấm |  | 2152500 | 2367750 | 2583000 | 2798250
|  | 625 | Tấm pin năng lượng mặt trời TCL ( tiền thân là SUNPOWER - Mỹ ) Công suất : 625 Wp Công nghệ: N-Type TOPCON 625W, hiệu suất cao, 144 cells ,2 mặt kính . Kích thước : 2382x1134x30mm Trọng lượng : 32.9 kg Pin đạt tiêu chuẩn khắt khe như CE,VDE, ISO ... Hàng sản xuất tại Trung Quốc TOP 5 Nhà máy lớn Toàn Cầu Bảo hành kỹ thuật : 15 năm Bảo hành hiệu suất : 30 năm trên 87.4% | TCL TẬP ĐOÀN DAT | Tấm |  | 2125000 | 2337500 | 2550000 | 2762500
|  | 630 | Tấm pin năng lượng mặt trời Canadian Solar , công nghệ HJT cao cấp. Model : CS6.2-66HB-630 Công suất : 630 Wp Công nghệ: N-Type HJT 630W , hiệu suất cao, 2 mặt kính . Kích thước : 2382x1134x30mm Trọng lượng : 32.8 kg Pin đạt tiêu chuẩn khắt khe như VDE ,CE,TUV, VEEE , SA.... Hàng sản xuất tại Trung Quốc TOP 5 Nhà máy lớn Toàn Cầu Bảo hành kỹ thuật : 15 năm Bảo hành hiệu suất : 30 năm trên 87.4% | Canadian Solar TOP 5 TOÀN CẦU | Tấm |  | 2205000 | 2425500 | 2646000 | 2866500
|  | 626 | Tấm pin năng lượng mặt trời AXITEC - thương hiệu ĐỨC Model : AC-625TGB/132TS AXIBIPERFECT GQ TS Công suất : 625 Wp ( được tăng thêm 0.1-5 wp / tấm ) CO - CQ được cấp từ ĐỨC/ Ấn Độ - theo tiêu chuẩn chất lượng Đức. Công nghệ: N-Type TOPCON , 132 Cell, 2 mặt kính. Kích thước : 2382x1134x30mm Trọng lượng : 33.6 kg Pin đạt tiêu chuẩn khắt khe như CE,VDE, ... Top 10 Châu Âu Bảo hành kỹ thuật 1đổi 1 : 30 năm - Lâu nhất thế giới Bảo hành hiệu suất : 30 năm trên 87.4% | AXITEC Hãng ĐỨC | Tấm |  | 2250000 | 2475000 | 2700000 | 2925000
|  | 620 | Tấm pin năng lượng mặt trời LONGI HI-MO 7 Model : LR7-72HVH Công suất : 620 Wp Kích thước : 2382x1134x30mm Trọng lượng : 32kg Pin đạt tiêu chuẩn khắt khe như CE, TUV, SA... Bảo hành kỹ thuật 1đổi 1 : 25 năm Bảo hành hiệu suất : 30 năm trên 87.4% | LONGi Top1 Thế giới | Tấm |  | 2170000 | 2387000 | 2604000 | 2821000
|  | 650 | Tấm pin năng lượng mặt trời AiKO Model : AIKO-G650-MCH72Mw Công suất : 650 Wp Công nghệ N-Type ABC , + Hiệu suất 24.1 % + Chống bóng râm + Ngăn ngừa quá nhiệt cục bộ Kích thước : 2382x1134x30mm Trọng lượng : 27.1kg Pin đạt tiêu chuẩn khắt khe như CE, TUV, SA... Bảo hành kỹ thuật 1đổi 1 : 15 năm Bảo hành hiệu suất : 30 năm trên 88.85% | AiKO | Tấm |  | 2307500 | 2538250 | 2769000 | 2999750
| SOLIS | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| SOLIS 3 PHA ÁP THẤP | S8 | Biến tần Solis 3pha điện áp thấp ( lắp chung với lưu trữ áp thấp ) Công suất : 8kW Model : S6-EH3P8K02-NV-YD-L Bảo hành : 5 năm | SOLIS | Bộ |  | 38000000 | 41800000 | 45600000 | 49400000
|  | S10 | Biến tần Solis 3pha điện áp thấp ( lắp chung với lưu trữ áp thấp ) Công suất : 10kW Model : S6-EH3P10K02-NV-YD-L Bảo hành : 5 năm | SOLIS | Bộ |  | 39000000 | 42900000 | 46800000 | 50700000
|  | S12 | Biến tần Solis 3pha điện áp thấp ( lắp chung với lưu trữ áp thấp ) Công suất : 12kW Model : S6-EH3P12K02-NV-YD-L Bảo hành : 5 năm | SOLIS | Bộ |  | 42000000 | 46200000 | 50400000 | 54600000
|  | S15 | Biến tần Solis 3pha điện áp thấp ( lắp chung với lưu trữ áp thấp ) Công suất : 15kW Model : S6-EH3P15K02-NV-YD-L Bảo hành : 5 năm | SOLIS | Bộ |  | 45000000 | 49500000 | 54000000 | 58500000
|  | S18 | Inverter Hybrid Solis 3 pha áp thấp ( lắp chung với lưu trữ áp thấp ) Công suất : 18kW Model : S6-EH3P18K02-NV-YD-L Bảo hành : 5 năm | SOLIS | Bộ |  | 51000000 | 56100000 | 61200000 | 66300000
| SOLIS 1PHA | SL5 | Inverter HYBRID thương hiệu SOLIS công suất 5KW ( 1P - 220V ), có màn hình LCD Model : S6-EH1P5K-L-PLUS Bảo hành : 5 năm | SOLIS | Bộ |  | 18500000 | 20350000 | 22200000 | 24050000
|  | SL6 | Inverter HYBRID thương hiệu SOLIS công suất 5KW ( 1P - 220V ), có màn hình LCD Model : S6-EH1P5K-L-PLUS Bảo hành : 5 năm | SOLIS | Bộ |  | 19100000 | 21010000 | 22920000 | 24830000
|  | SL8 | Inverter HYBRID thương hiệu SOLIS công suất 6KW ( 1P - 220V ), có màn hình LCD Model : S6-EH1P6K-L-PLUS Bảo hành : 5 năm | SOLIS | Bộ |  | 25500000 | 28050000 | 30600000 | 33150000
|  | SL12 | Inverter HYBRID thương hiệu SOLIS công suất 12KW ( 1P - 220V ), có màn hình LCD Model : S6-EH1P12K03-NV-YD-L Bảo hành : 5 năm | SOLIS | Bộ |  | 39000000 | 42900000 | 46800000 | 50700000
|  | SL14 | Inverter HYBRID thương hiệu SOLIS công suất 14KW ( 1P - 220V ), có màn hình LCD Model : S6-EH1P14K03-NV-YD-L Bảo hành : 5 năm | SOLIS | Bộ |  | 43500000 | 47850000 | 52200000 | 56550000
|  | SL16 | Inverter HYBRID thương hiệu SOLIS công suất 16KW ( 1P - 220V ), có màn hình LCD Model :S6-EH1P16K03-NV-YD-L Bảo hành : 5 năm | SOLIS | Bộ |  | 47000000 | 51700000 | 56400000 | 61100000
| solis 3pha áp ccao | SL99 | Inverter HYBRID thương hiệu SOLIS công suất 99.9KW 3 pha áp cao Model : S6-EH3P99.9K10-NV-YD-H Bảo hành : 5 năm | SOLIS | Bộ |  | 180000000 | 198000000 | 216000000 | 234000000
|  | sl125 | Inverter HYBRID thương hiệu SOLIS công suất 125KW 3 pha áp cao Model : S6-EH3P125K10-NV-YD-H Bảo hành : 5 năm | SOLIS | Bộ |  | 220000000 | 242000000 | 264000000 | 286000000
| SOLIS HÒA LƯỚI | SL80 | Inverter hòa lưới Solis-80K-5G-PRO Công suất : 80 kW -Tích hợp tính năng AFCI chống cháy nổ cao cấp - 6 MPPT, hiệu suất tối đa 98,5% - Tỷ lệ DC/AC > 150% - Bảo hành 5 năm | SOLIS | Bộ |  | 75000000 | 82500000 | 90000000 | 97500000
|  | SL110 | Inverter hòa lưới Solis-110K-5G-PRO Công suất : 110 kW -Tích hợp tính năng AFCI chống cháy nổ cao cấp - 10 MPPT, hiệu suất tối đa 98,5% - Tỷ lệ DC/AC > 150% - Bảo hành 5 năm | SOLIS | Bộ |  | 80000000 | 88000000 | 96000000 | 104000000
| BATTERY DYNESS | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| ÁP THẤP | D5 | Battery lưu trữ 51.2V100Ah công suất 5.12KWh thương hiệu DYNESS TOP 8. Model : DL5.0C - Cell BYD, công nghệ cell pin LFP. - Chu kì sạc/xả: > 8000 lần; Độ xả sâu: 90% - Dòng điện sạc/xả tối đa: 75A/100A - IP bảo vệ: IP20; Giao tiếp: CAN/RS485/RS232 và APP giám sát từ xa - Bảo hành: 7 năm | DYNESS | Bộ |  | 17500000 | 19250000 | 21000000 | 22750000
|  | D14 | Battery lưu trữ 51.2V280Ah công suất 14.336KWh thương hiệu DYNESS TOP 8. Model : PowerBrick - Cell CALB, công nghệ cell pin LFP. - Chu kì sạc/xả: > 8000 lần - Độ xả sâu: 95% - dòng điện sạc/xả tối đa: 200A - IP bảo vệ: IP20 - Giao tiếp: CAN/RS485 và APP giám sát từ xa - Bảo hành: 10 năm không giới hạn số lần sạc/xả. | DYNESS | Bộ |  | 41000000 | 45100000 | 49200000 | 53300000
|  | HUAWEI 3PHA KHÔNG CÂN BẰNG | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  | HW10 | Biến tần Hybrid 3pha HUAWEI , Hỗ trợ 3pha không cân bằng Model : SUN2000-10K-MAP0 Bảo hành : 10 năm | HUAWEI | Bộ |  | 34000000 | 37400000 | 40800000 | 44200000
|  | SG3 | SmartGuard-63A-T0 (3 Pha) - Dự phòng toàn bộ ngôi nhà, không cần thêm cầu dao và chia tải. - Chuyển mạch siêu nhanh trong ≤20ms khi mất lưới điện. - Cung cấp chế độ rẽ nhánh khi lỗi xảy ra. Điều khiển tải thông minh với EMMA được tích hợp. (Đã tích hợp Smart Meter) - Bảo hành : 10 năm | HUAWEI | Bộ |  | 19250000 | 21175000 | 23100000 | 25025000
|  | C1 | LUNA2000 - C1 - POWER MODULE - Bộ điều khiển 10 Kw - Chống cháy 5 lớp - Bộ Nguồn Pin lưu trữ. Kết nối tối đa 3 bộ lưu trữ 6.9kwh tạo thành 21kwh. Tối đa 3 hệ đấu song song lên tới 63 Kwh. Độ ồn < 29 dB. Nhiều chế độ sử dụng thông minh: TOU (Time of Use: Cài sạc xả theo giờ, theo ngày), - Maximum consumption: Tối ưu tự sử dụng. Dùng được cho inverter 1 pha và 3 pha của Huawei. - Cấp bảo vệ IP66 đặt ngoài trời, an toàn cho người sử dụng. - Bảo hành : 10 năm | HUAWEI | Bộ |  | 25000000 | 27500000 | 30000000 | 32500000
|  | E1 | LUNA2000 - E1 - BATTERY MODULE - Pin lưu trữ 6.9 Kwh/pack - Chống cháy 5 lớp - Bộ lưu trữ 6.9kwh. - DOD: 100%. - Cấp bảo vệ: IP66, đặt ngoài trời, an toàn cho người sử dụng. - Điện áp cao, tối ưu hóa sạc xả trong thời gian ngắn. - Cấu trúc thiết kế Optimizer cho từng Pack Battery, dễ dàng nâng cấp không ảnh hưởng hiệu suất. - 6 Lớp bảo vệ an toàn cháy nổ, đặc biệt an toàn cho người dùng, đặc biệt có túi chống cháy chủ động trong tình huống xấu nhất. - Thiết kế tối ưu diện tích, đẹp mắt. - Bảo hành : 10 năm | HUAWEI | Bộ |  | 60000000 | 66000000 | 72000000 | 78000000
| INVT HYBRID | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| HYBRID 1PHA | XD10 | INVT HYBRID 10kW - Bản cao cấp mới nhất từ INVT Model : XD-10KTL Tích hợp các tính năng bảo vệ chỉ có trên dòng cao cấp : -IP66 chống nước, chống bụi. -Bảo vệ ngược cực DC. -Bảo vệ sự cố cách li. -Bảo vệ quá dòng/ quá áp. -Bảo vệ khởi động mềm pin lưu trữ. -Tính năng AFCI chống cháy nổ ( tùy chọn) DC đầu vào 2MPPT , 40A/20A Công suất DC tối đa 16kW Hòa lưới On-grid 10kW, đỉnh 11kW Chạy độc lập Back-up 11kW, đỉnh 18kW Cài đặt tùy chỉnh nhiều chế độ Bảo hành tiêu chuẩn : 7 năm Bảo hành mở rộng 10 năm từ QUANG THANH khi lắp cùng Lithium Valley | INVT | Bộ |  | 26500000 | 29150000 | 31800000 | 34450000
|  | XD6 | INVT HYBRID 6kW - Bản cao cấp mới nhất từ INVT Model : XD6 KTL Tích hợp các tính năng bảo vệ chỉ có trên dòng cao cấp : -IP66 chống nước, chống bụi. -Bảo vệ ngược cực DC. -Bảo vệ sự cố cách li. -Bảo vệ quá dòng/ quá áp. -Bảo vệ khởi động mềm pin lưu trữ. -Tính năng AFCI chống cháy nổ ( tùy chọn) DC đầu vào 2MPPT , 16A/16A Công suất DC tối đa 9kW Hòa lưới On-grid 6kW, đỉnh 6kW Chạy độc lập Back-up 6kW, đỉnh 7.5kW Cài đặt tùy chỉnh nhiều chế độ Bảo hành tiêu chuẩn : 7 năm Bảo hành mở rộng 10 năm từ QUANG THANH khi lắp cùng Lithium Valley | INVT | Bộ |  | 16000000 | 17600000 | 19200000 | 20800000
| HYBRID 3 PHA ÁP CAO | XD50 | Inverter hybrid INVT 50kw 3 pha XD50KTR (Áp cao) - 4 MPPT, 8 DC input, Max DC 150% - Điện áp battery: 300-800 Lithium HV - Công suất ngõ ra dự phòng: 50kW - Công suất ngõ ra dự phòng tối đa: 75kW, 10s - Hỗ trợ 3 pha không cân bằng - Tích hợp SPD loại II (DC&AC), bộ bảo vệ quá điện áp và bảo vệ dòng điện rò - Tương thích cùng Bộ lưu trữ áp cao Lithium Valley - Tặng kèm wifi & đồng hồ bám tải - Bảo hành : 5 năm | INVT | Bộ |  | 88000000 | 96800000 | 105600000 | 114400000
|  | XD60 | Inverter hybrid INVT 60kw 3 pha XD60KTR (Áp cao) - 4 MPPT, 8 DC input, Max DC 150% - Điện áp battery: 300-800 Lithium HV - Công suất ngõ ra dự phòng: 60kW - Công suất ngõ ra dự phòng tối đa: 90kW, 10s - Hỗ trợ 3 pha không cân bằng - Tích hợp SPD loại II (DC&AC), bộ bảo vệ quá điện áp và bảo vệ dòng điện rò - Tương thích cùng Bộ lưu trữ áp cao Lithium Valley - Tặng kèm wifi & đồng hồ bám tải - Bảo hành : 5 năm | INVT |  |  | 100000000 | 110000000 | 120000000 | 130000000
VALLEY
| LƯU TRỮ VALLEY ÁP THẤP | VL5 | Battery Lithium Valley (100Ah 51.2V) Model : LV-BAT-W5.12Ac - Dung lượng định mức: 5.12kWh - Dòng xả khuyến nghị: 0.5C - Độ xả sâu (DOD): 90% - Cấp độ bảo vệ : IP65 - Đã bao gồm cáp kết nối đi cùng - Cân nặng : 54kG, Kích thước : 520*470*141.5mm - Thời gian bảo hành: 10 năm | Valley TẬP ĐOÀN DAT | Bộ |  | 17000000 | 18700000 | 20400000 | 22100000
|  | VL10 | Battery Lithium Valley (200Ah 51.2V) Model : LV-BAT-W10.24Ac - Dung lượng định mức: 10.24kWh - Dòng xả khuyến nghị: 0.5C - Độ xả sâu (DOD): 90% - Cấp độ bảo vệ : IP65 - Đã bao gồm cáp kết nối đi cùng - Cân nặng :106 kG, kích thước : 800*590*142mm. - Thời gian bảo hành: 10 năm | Valley TẬP ĐOÀN DAT | Bộ |  | 33500000 | 36850000 | 40200000 | 43550000
|  | VL16 | Battery Lithium Valley 16kWh Model : W16-5A - Điện áp: 51.2V - Dung lượng định mức: 16kWh - Dòng sạc/xả khuyến nghị: 140A - Dòng sạc/xả tối đa: 200A - Độ xả sâu (DOD): 80% - Cycle life (250C): 6000 Cycle - Cell: REPT Grade A - Độ kín khít: IP65 - Đã gồm cáp kết nối lên inverter dài 1.5m - Tương thích với hầu hết các Inverter áp thấp trên thị trường - Thời gian bảo hành: tiêu chuẩn 10 năm và hiệu suất >70% sau 10 năm | Valley TẬP ĐOÀN DAT | Bộ |  | 38000000 | 41800000 | 45600000 | 49400000
| LƯU TRỮ VALLEY ÁP CAO | BMSVL | BỘ BMS CHO BATTERY LV-BST-H5.12Aa - Quản lý module battery LV-BST-H5.12Aa - Lắp đặt từ 3 đến 10 module/ tháp tương ứng từ 15kWh đến 51.12 kWh - 1 Inverter lắp song song tối đa 4 tháp | Valley TẬP ĐOÀN DAT | Bộ |  | 16000000 | 17600000 | 19200000 | 20800000
|  | VLH5 | BATTERY LV-BST-H5.12Aa 5.12kWh - Điện áp: 51.2V - Dung lượng định mức: 5.12kWh - Dòng sạc/xả khuyến nghị: 50A - Dòng sạc/xả tối đa: 100A - Độ xả sâu (DOD): 80% - Cycle life (250C): 6000 Cycle - Độ kín khít: IP65 - Thời gian bảo hành: tiêu chuẩn 10 năm và hiệu suất >70% sau 10 năm | Valley TẬP ĐOÀN DAT | Bộ |  | 17800000 | 19580000 | 21360000 | 23140000
INVT HÒA LƯỚI
| 1 | IN3 | Inverter hòa lưới 3kw 1 pha XG3KTL - Mẫu mới nhất 2024 Bảo hành 5 năm On-grid inverter with 1 MPPTs,single phase，3KW，1 MPPT, DC switch - Đã kèm Wifi LSW-5 -Bảo vệ ngắn mạch AC, bảo vệ quá dòng, bảo vệ quá điện áp, bảo vệ cách ly, bảo vệ chống dòng rò, tự động ngừng khi mất điện lưới, bảo vệ quá nhiệt, phát hiện sự cố chạm đất, v.v. | INVT TẬP ĐOÀN DAT | Bộ |  | 7140000 | 7854000 | 8568000 | 9282000
| 2 | IN5 | Inverter hòa lưới 5kw 1 pha XG5KTL - Mẫu mới nhất 2024 Bảo hành 5 năm On-grid inverter with 1 MPPTs,single phase，5KW，1 MPPT, DC switch - Đã kèm Wifi LSW-5 -Bảo vệ ngắn mạch AC, bảo vệ quá dòng, bảo vệ quá điện áp, bảo vệ cách ly, bảo vệ chống dòng rò, tự động ngừng khi mất điện lưới, bảo vệ quá nhiệt, phát hiện sự cố chạm đất, v.v. | INVT TẬP ĐOÀN DAT | Bộ |  | 8670000 | 9537000 | 10404000 | 11271000
| 3 | IN101 | Inverter hòa lưới 10kw 1 pha XG10KTL Bảo hành 5 năm - Tích hợp Chống sét lan truyền AC , DC On-grid inverter with 2 MPPTs,single phase，10KW，MPPT current 20A , DC switch - Đã kèm Wifi LSW-5 -Bảo vệ ngắn mạch AC, bảo vệ quá dòng, bảo vệ quá điện áp, bảo vệ cách ly, bảo vệ chống dòng rò, tự động ngừng khi mất điện lưới, bảo vệ quá nhiệt, phát hiện sự cố chạm đất, v.v. | INVT TẬP ĐOÀN DAT | Bộ |  | 13980000 | 15378000 | 16776000 | 18174000
| 4 | IN103 | Inverter hòa lưới 10kw 3 pha XG10KTR Bảo hành 5 năm On-grid inverter with 2 MPPTs,3 phase，230V/400V，10KW，AC output 15.9A - Đã kèm Wifi LSW-5 -Bảo vệ ngắn mạch AC, bảo vệ quá dòng, bảo vệ quá điện áp, bảo vệ cách ly, bảo vệ chống dòng rò, tự động ngừng khi mất điện lưới, bảo vệ quá nhiệt, phát hiện sự cố chạm đất, v.v. | INVT TẬP ĐOÀN DAT | Bộ |  | 12240000 | 13464000 | 14688000 | 15912000
| 5 | IN15 | Inverter hòa lưới 15kw 3 pha XG15KTR1-S Bảo hành 5 năm On-grid inverter with 2 MPPTs,3 phase，230V/400V，15KW，AC output current 23.9A - Đã kèm Wifi LSW-5 -Bảo vệ ngắn mạch AC, bảo vệ quá dòng, bảo vệ quá điện áp, bảo vệ cách ly, bảo vệ chống dòng rò, tự động ngừng khi mất điện lưới, bảo vệ quá nhiệt, phát hiện sự cố chạm đất, v.v. | INVT TẬP ĐOÀN DAT | Bộ |  | 17900000 | 19690000 | 21480000 | 23270000
| 6 | IN20 | Inverter hòa lưới 20kw 3 pha XG20KTR Bảo hành 5 năm On-grid inverter with 2 MPPTs,3 phase，230V/400V，20KW，AC output current 32A - Đã kèm Wifi LSW-5 -Bảo vệ ngắn mạch AC, bảo vệ quá dòng, bảo vệ quá điện áp, bảo vệ cách ly, bảo vệ chống dòng rò, tự động ngừng khi mất điện lưới, bảo vệ quá nhiệt, phát hiện sự cố chạm đất, v.v. | INVT TẬP ĐOÀN DAT | Bộ |  | 19700000 | 21670000 | 23640000 | 25610000
| 7 | IN30 | Inverter hòa lưới 30kw 3 pha XG30KTR Bảo hành 5 năm On-grid inverter with 3 MPPTs,3 phase，230V/400V，30KW，AC output current 48.3A - Đã kèm Wifi LSW-5 -Bảo vệ ngắn mạch AC, bảo vệ quá dòng, bảo vệ quá điện áp, bảo vệ cách ly, bảo vệ chống dòng rò, tự động ngừng khi mất điện lưới, bảo vệ quá nhiệt, phát hiện sự cố chạm đất, v.v. | INVT TẬP ĐOÀN DAT | Bộ |  | 28700000 | 31570000 | 34440000 | 37310000
| 8 | IN40 | Inverter hòa lưới 40kw 3 pha XG40KTR Bảo hành 5 năm Tích hợp tính năng AFCI chống cháy nổ cao cấp On-grid inverter with 3 MPPTs,3 phase，230V/400V，40KW，AC output current 64.3A - Đã kèm Wifi LSW-5 -Bảo vệ ngắn mạch AC, bảo vệ quá dòng, bảo vệ quá điện áp, bảo vệ cách ly, bảo vệ chống dòng rò, tự động ngừng khi mất điện lưới, bảo vệ quá nhiệt, phát hiện sự cố chạm đất, v.v. | INVT TẬP ĐOÀN DAT | Bộ |  | 36000000 | 39600000 | 43200000 | 46800000
| 9 | in50 | Inverter hòa lưới 50kw 3 pha XG50KTR Bảo hành 5 năm Tích hợp tính năng AFCI chống cháy nổ cao cấp On-grid inverter with 4 MPPTs,3 phase，230V/400V，50KW，AC output current 64.3A - Đã kèm Wifi LSW-5 -Bảo vệ ngắn mạch AC, bảo vệ quá dòng, bảo vệ quá điện áp, bảo vệ cách ly, bảo vệ chống dòng rò, tự động ngừng khi mất điện lưới, bảo vệ quá nhiệt, phát hiện sự cố chạm đất, v.v. | INVT TẬP ĐOÀN DAT | Bộ |  | 45900000 | 50490000 | 55080000 | 59670000
| 10 | IN60 | Inverter hòa lưới 60kw 3 pha XG60KTR Bảo hành 5 năm Tích hợp tính năng AFCI chống cháy nổ cao cấp On-grid inverter with 4 MPPTs,3 phase，230V/400V，60KW，AC output current 96.6A - Đã kèm Wifi LSW-5 Bộ ngắt mạch lỗi hồ quang (AFCI) và chức năng an toàn trong hệ thống điện mặt trời | INVT TẬP ĐOÀN DAT | Bộ |  | 53000000 | 58300000 | 63600000 | 68900000
| 11 | IN80 | Inverter hòa lưới 80kw 3 pha XG80KTR Bảo hành 5 năm Tích hợp tính năng AFCI chống cháy nổ cao cấp On-grid inverter with 4 MPPTs,3 phase，230V/400V，80KW，AC output current 133.4A - Đã kèm Wifi LSW-5 Bộ ngắt mạch lỗi hồ quang (AFCI) và chức năng an toàn trong hệ thống điện mặt trời | INVT TẬP ĐOÀN DAT | Bộ |  | 60000000 | 66000000 | 72000000 | 78000000
| 12 | IN110 | Inverter hòa lưới 110kw 3 pha XG110KTR Bảo hành 6 năm On-grid inverter with 10 MPPTs,3 phase，230V/400V, 110KW，AC output current 158A - Đã kèm Wifi LSW-5 Bộ ngắt mạch lỗi hồ quang (AFCI) và chức năng an toàn trong hệ thống điện mặt trời -Bảo vệ ngắn mạch AC, bảo vệ quá dòng, bảo vệ quá điện áp, bảo vệ cách ly, bảo vệ chống dòng rò, tự động ngừng khi mất điện lưới, bảo vệ quá nhiệt, phát hiện sự cố chạm đất, v.v. | INVT TẬP ĐOÀN DAT | Bộ |  | 80000000 | 88000000 | 96000000 | 104000000
| 13 | IN125 | Inverter hòa lưới 125kw 3 pha XG125KTR Bảo hành 7 năm On-grid inverter with 10 MPPTs,3 phase，230V/400V, 125KW，AC output current 198.5A - Đã kèm Wifi LSW-5 Bộ ngắt mạch lỗi hồ quang (AFCI) và chức năng an toàn trong hệ thống điện mặt trời -Bảo vệ ngắn mạch AC, bảo vệ quá dòng, bảo vệ quá điện áp, bảo vệ cách ly, bảo vệ chống dòng rò, tự động ngừng khi mất điện lưới, bảo vệ quá nhiệt, phát hiện sự cố chạm đất, v.v. | INVT TẬP ĐOÀN DAT | Bộ |  | 90000000 | 99000000 | 108000000 | 117000000
| 14 | CT1 | Thiết bị đo CT đo đếm <90A Model: TOP 90-S10/SP4 | INVT | Bộ |  | 570000 | 627000 | 684000 | 741000
| 15 | bbt | Bộ bám tải Zero export chống phát điện dư lên lưới Smart meter chống phát ngược lưới cho biến tần 3pha , chưa bao gồm CT | CHINT | Bộ |  | 3620000 | 3982000 | 4344000 | 4706000
| 16 | box5 | Solarman Box SAR-100 -5 Dataloger để kết nối bám tải dưới 5 bộ inverter | INVT | Bộ |  | 11850000 | 13035000 | 14220000 | 15405000
| 17 | box10 | Solarman Box SAR-100 -10 Dataloger để kết nối bám tải dưới 10 bộ inverter | INVT | Bộ |  | 17250000 | 18975000 | 20700000 | 22425000
| 18 | CT3 | Biến dòng 200A/5 SCT024TS | EMIC/ Tương đương | Bộ |  | 310000 | 341000 | 372000 | 403000
|  | CT | Biến dòng đo lường 300-1000/5A đã có kiểm định | EMIC/ Tương đương | Bộ |  | 820000 | 902000 | 984000 | 1066000
| 19 | 2XG | Thiết bị giám sát LDW-151-10 dùng đấu song song inverter XG 1 Pha | INVT | Bộ |  | 5400000 | 5940000 | 6480000 | 7020000
| 20 | LSW-3 | Thiết bị giám sát LSW-3 cho inverter MG Series | INVT | Bộ |  | 665000 | 731500 | 798000 | 864500
BIẾN TẦN BƠM ( SOLAR PUMB) | BIẾN TẦN BƠM INVT
| 21 | p2 | Tủ biến tần bơm 2.2kW 1Pha 220V - Biến tần solar pump 2.2kW-1P/220V - Thiết bị đóng cắt bảo vệ DC CÓ NẮNG Là CÓ NƯỚC" 9h Sáng Bơm Đến 3h Chiều NÓI KHÔNG VỚI ĐIỆN LỰC KHÔNG LƯU TRỮ ACQUY ĐẦU TƯ 1 LẦN KHÔNG CẦN MUA XĂNG DẦU 10 NĂM ỔN ĐỊNH NGUỒN NƯỚC - ỔN ĐỊNH CANH TÁC BẢO HÀNH 24 THÁNG | INVT | Bộ |  | 4284000 | 4712400 | 5140800 | 5569200
| 22 | p4 | Tủ biến tần bơm 4kW 3Pha 380V - Biến tần solar pump 4kW-3P/380V - Thiết bị đóng cắt bảo vệ DC CÓ NẮNG Là CÓ NƯỚC" 9h Sáng Bơm Đến 3h Chiều NÓI KHÔNG VỚI ĐIỆN LỰC ,KHÔNG LƯU TRỮ ACQUY ĐẦU TƯ 1 LẦN KHÔNG CẦN MUA XĂNG DẦU 10 NĂM ỔN ĐỊNH NGUỒN NƯỚC - ỔN ĐỊNH CANH TÁC BẢO HÀNH 24 THÁNG | INVT | Bộ |  | 5400000 | 5940000 | 6480000 | 7020000
| 23 | p5 | Tủ biến tần bơm 5.5kW 3Pha 380V - Biến tần solar pump 5.5kW-3P/380V - Thiết bị đóng cắt bảo vệ DC CÓ NẮNG Là CÓ NƯỚC" 9h Sáng Bơm Đến 3h Chiều NÓI KHÔNG VỚI ĐIỆN LỰC KHÔNG LƯU TRỮ ACQUY ĐẦU TƯ 1 LẦN KHÔNG CẦN MUA XĂNG DẦU 10 NĂM ỔN ĐỊNH NGUỒN NƯỚC - ỔN ĐỊNH CANH TÁC BẢO HÀNH 24 THÁNG | INVT | Bộ |  | 5720000 | 6292000 | 6864000 | 7436000
| 24 | p7 | Tủ biến tần bơm 7.5kW 3Pha 380V - Biến tần solar pump 7.5kW-3P/380V - Thiết bị đóng cắt bảo vệ DC CÓ NẮNG Là CÓ NƯỚC" 9h Sáng Bơm Đến 3h Chiều NÓI KHÔNG VỚI ĐIỆN LỰC KHÔNG LƯU TRỮ ACQUY ĐẦU TƯ 1 LẦN KHÔNG CẦN MUA XĂNG DẦU 10 NĂM ỔN ĐỊNH NGUỒN NƯỚC - ỔN ĐỊNH CANH TÁC BẢO HÀNH 36 THÁNG | INVT | Bộ |  | 7040000 | 7744000 | 8448000 | 9152000
| 25 | p11 | Tủ biến tần bơm 11kW 3Pha 380V - Biến tần solar pump 11kW-3P/380V - Thiết bị đóng cắt bảo vệ DC CÓ NẮNG Là CÓ NƯỚC" 9h Sáng Bơm Đến 3h Chiều NÓI KHÔNG VỚI ĐIỆN LỰC KHÔNG LƯU TRỮ ACQUY ĐẦU TƯ 1 LẦN KHÔNG CẦN MUA XĂNG DẦU 10 NĂM ỔN ĐỊNH NGUỒN NƯỚC - ỔN ĐỊNH CANH TÁC BẢO HÀNH 18 THÁNG | INVT | Bộ |  | 8780000 | 9658000 | 10536000 | 11414000
| 26 | p15 | Tủ biến tần bơm 15kW 3Pha 380V - Biến tần solar pump 15kW-3P/380V - Thiết bị đóng cắt bảo vệ DC CÓ NẮNG Là CÓ NƯỚC" 9h Sáng Bơm Đến 3h Chiều NÓI KHÔNG VỚI ĐIỆN LỰC KHÔNG LƯU TRỮ ACQUY ĐẦU TƯ 1 LẦN KHÔNG CẦN MUA XĂNG DẦU 10 NĂM ỔN ĐỊNH NGUỒN NƯỚC - ỔN ĐỊNH CANH TÁC BẢO HÀNH 18 THÁNG | INVT | Bộ |  | 9700000 | 10670000 | 11640000 | 12610000
SUNGROW
|  | sg125 | Inverter hòa lưới SG125CX-P2 Tích hợp AFCI chống cháy nổ Tích hợp chống sét AC, DC 12 MPPT , 24 String Bảo hành 5 năm | SUNGROW | Bộ |  | 126500000 | 139150000 | 151800000 | 164450000
|  | sg150 | Inverter hòa lưới SG150CX Tích hợp AFCI 3.0 chống cháy nổ Tích hợp chống sét AC, DC 7 MPPT , 21 String Bảo hành 5 năm | SUNGROW | Bộ |  | 147900000 | 162690000 | 177480000 | 192270000
|  | com100 | Thiết bị giám sát Sungrow COM100 - Đã bao gồm đồng hồ đo đại lượng điện DTSD1352. - Đã bao gồm CT đo dòng - Bảo hành 24 tháng | SUNGROW | Bộ |  | 27540000 | 30294000 | 33048000 | 35802000
|  | sg33 | Inverter hòa lưới 33kw 3 pha SG33CX-P2 - 3 MPPT, 6 DC input - Tích hợp SPD loại II (DC&AC) - IP66 và chống ăn mòn C5 - Đã bao gồm wifi | SUNGROW | Bộ |  | 53900000 | 59290000 | 64680000 | 70070000
|  | SG50 | Inverter hòa lưới 50kw 3 pha SG50CX-P2 - 4 MPPT, 8 DC input - Tích hợp SPD loại II (DC&AC) - IP66 và chống ăn mòn C5 - Chưa gồm wifi | SUNGROW | Bộ |  | 63240000 | 69564000 | 75888000 | 82212000
| HYBRID 1 PHA | MG12 | Inverter Hybrid Sungrow 12 kW 1 Pha - Model : MG12RL - 3 MPPT - 3 String - Dòng điện PV đầu vào tối đa hàng đầu ngành: 20A mỗi chuỗi - Màn hình cảm ứng LCD kích thước 4.3 inch - Cấu trúc xả áp kép cho cả bộ chuyển đổi PCS và pin lưu trữ - Ma trận bảo vệ an toàn 3D cho pin – bảo vệ toàn diện Bảo hành : 10 Năm | SUNGROW Top 1 Thế giới | Bộ |  | 33000000 | 36300000 | 39600000 | 42900000
|  | MG10 | Inverter Hybrid Sungrow 10 kW 1 Pha - Model : MG10RL - 3 MPPT - 3 String - Dòng điện PV đầu vào tối đa hàng đầu ngành: 20A mỗi chuỗi - Màn hình cảm ứng LCD kích thước 4.3 inch - Cấu trúc xả áp kép cho cả bộ chuyển đổi PCS và pin lưu trữ - Ma trận bảo vệ an toàn 3D cho pin – bảo vệ toàn diện Bảo hành : 10 Năm | SUNGROW Top 1 Thế giới | Bộ |  | 28500000 | 31350000 | 34200000 | 37050000
|  | MG8 | Inverter Hybrid Sungrow 8 kW 1 Pha - Model : MG8RL - 3 MPPT - 3 String - Dòng điện PV đầu vào tối đa hàng đầu ngành: 20A mỗi chuỗi - Màn hình cảm ứng LCD kích thước 4.3 inch - Cấu trúc xả áp kép cho cả bộ chuyển đổi PCS và pin lưu trữ - Ma trận bảo vệ an toàn 3D cho pin – bảo vệ toàn diện Bảo hành : 10 Năm | SUNGROW Top 1 Thế giới | Bộ |  | 23000000 | 25300000 | 27600000 | 29900000
|  | mg6 | Inverter Hybrid Sungrow 6 kW 1 Pha - Model : MG6RL - Dòng điện PV đầu vào tối đa hàng đầu ngành: 20A mỗi chuỗi - Màn hình cảm ứng LCD kích thước 4.3 inch - Cấu trúc xả áp kép cho cả bộ chuyển đổi PCS và pin lưu trữ - Ma trận bảo vệ an toàn 3D cho pin – bảo vệ toàn diện Bảo hành : 10 Năm | SUNGROW Top 1 Thế giới | Bộ |  | 18000000 | 19800000 | 21600000 | 23400000
|  | mg5 | Inverter Hybrid Sungrow 5 kW 1 Pha - Model : MG5RL - Dòng điện PV đầu vào tối đa hàng đầu ngành: 20A mỗi chuỗi - Màn hình cảm ứng LCD kích thước 4.3 inch - Cấu trúc xả áp kép cho cả bộ chuyển đổi PCS và pin lưu trữ - Ma trận bảo vệ an toàn 3D cho pin – bảo vệ toàn diện Bảo hành : 10 Năm | SUNGROW Top 1 Thế giới | Bộ |  | 17500000 | 19250000 | 21000000 | 22750000
| BATTERY SUNGROW | MBL16 | Battery Lithium SUNGROW 16 kWh Model : MBL160 - Điện áp: 51.2V - Dung lượng định mức: 16kWh - Dòng sạc/xả khuyến nghị: 157A - Độ xả sâu (DOD): 90% - Cycle life: 8000 Cycles - Chuẩn chống bụi, nước: IP20 - Tương thích với Inverter hybrid SUNGROW - Thời gian bảo hành: tiêu chuẩn 7 năm | SUNGROW Top 1 Thế giới | Bộ |  | 45000000 | 49500000 | 54000000 | 58500000
LUXPOWER
| HYBRID SVE | sve6 | Hybrid SVE 6K Plus Model: HB-SVE 1P/6K Plus PV lắp đặt 12kwp PV 2MPPT 9kW On-grid/Back-up 6kW Sạc xả 6kW/135A Tương thích Pin lưu trữ 48-51.2V Khuyến nghị sử dụng Pin chính hãng có giao tiếp với Inverter Thân máy bảo hành 5 năm Wifi, CT đi kèm BH 1 năm | SVE | Bộ |  | 12000000 | 13200000 | 14400000 | 15600000
| Biến tần 24V | gt3 | Offgrid có bù lưới 3600W 24V BH 2 năm Model: GETA-LB-EU 3.6K/24V PV 1 MPPT 4kW 18A On-grid/Back-up 3600W Dòng sạc xả 100/140A Hỗ trợ Acquy / Lithium 24V Thân máy bảo hành 2 năm Wifi, CT đi kèm BH 1 năm | LUXPOWER | Bộ |  | 5000000 | 5500000 | 6000000 | 6500000
| Battery 24v | Li7.5 | Pin 25.6V 300Ah Luxpower Dung lượng : 7.5 kWh Sạc xả : 140A Bảo hành : 5 năm | LUXPOWER | Bộ |  | 20000000 | 22000000 | 24000000 | 26000000
|  | SNAPro | LUXPOWER HYBRID 6.5 kW Model : SNA Pro 6.5K Tích hợp sẵn cổng CT ngoài ( giá đã bao gồm CT ngoài ) PV 2MPPT 12kW Sạc xả 6.5kW/140A Cho phép tối đa song song 16 máy lên 96kW Wifi đi kèm BH 1 năm Bảo hành 6 năm mặc định Bảo hành mở rộng 7 năm khi lắp chung Battery Luxpower/HinaEss | LUXPOWER | Bộ |  | 14000000 | 15400000 | 16800000 | 18200000
| 1 | SNA5 | LUXPOWER HYBRID 5kW mẫu mới Model : SNA 5K Tích hợp sẵn cổng CT ngoài ( giá đã bao gồm CT ngoài ) PV 2MPPT 8kW Sạc xả 5kW/100A Cho phép tối đa song song 16 máy lên 80kW Wifi đi kèm BH 1 năm Bảo hành 3 năm | LUXPOWER | Bộ |  | 10500000 | 11550000 | 12600000 | 13650000
| 2 | SNA6 | LUXPOWER HYBRID 6kW Model : SNA 6K Tích hợp sẵn cổng CT ngoài ( giá đã bao gồm CT ngoài ) PV 2MPPT 9.6kW Cho phép tối đa song song 16 máy thành1 pha hoặc 3 pha Wifi đi kèm BH 1 năm Bảo hành 3 năm ( mở rộng 5 năm thêm 20% ) | LUXPOWER | Bộ |  | 11500000 | 12650000 | 13800000 | 14950000
| 3 | sna10 | ECO Hybrid 10kW Model: SNA2 10K PV 2MPPT 18kW 26A/26A On-grid/Back-up 10kW Sạc xả 11kW/230A Hỗ trợ Acquy / Lithium 48V Thân máy bảo hành 3 năm Wifi, CT đi kèm BH 1 năm | LUXPOWER | Bộ |  | 25400000 | 27940000 | 30480000 | 33020000
| 4 | sna12 | ECO Hybrid 12kW Model: SNA2 12K PV 2MPPT 24kW 35A/35A On-grid/Back-up 12kW Sạc xả 12kW/250A Hỗ trợ Acquy / Lithium 48V Thân máy bảo hành 3 năm Wifi, CT đi kèm BH 1 năm | LUXPOWER | Bộ |  | 26400000 | 29040000 | 31680000 | 34320000
| 5 | sna14 | ECO Hybrid 14kW Model: SNA2 14K PV 2MPPT 24kW 35A/35A On-grid/Back-up 14kW Sạc xả 13kW/270A Hỗ trợ Acquy / Lithium 48V Thân máy bảo hành 3 năm Wifi, CT đi kèm BH 1 năm | LUXPOWER | Bộ |  | 28500000 | 31350000 | 34200000 | 37050000
| 6 | LXP6 | LUXPOWER HYBRID 6kW - Bản cao cấp Model : LXP 6K MG Tích hợp sẵn cổng CT ngoài ( giá chưa bao gồm CT ) DC đầu vào max 8kW On-grid/Back-up 6kW với PV + Acquy Sạc xả 4kW/80A Hỗ trợ accquy, lithium 48V Cho phép tối đa song song 10 máy thành 1 pha hoặc 3 pha Wifi đi kèm BH 1 năm Bảo hành 5 năm ( mở rộng 10 năm nếu lắp chung lưu trữ HINAESS ) | LUXPOWER | Bộ |  | 18500000 | 20350000 | 22200000 | 24050000
| 7 | GEN26 | LUXPOWER GEN6 Thế hệ 2. IP66 Hybrid GEN2-LB-EU 6K Hỗ trợ Acquy / Lithium 40-60V PV đầu vào 2 MPPT 18A/18A PV cho phép lắp đặt 12kWp Công suất DC chuyển đồi 9.6kW On-grid/Backup 6kW Công suất sạc/xả 6000W 125A/140A Cài đặt tùy chình nhiều chế độ Ghép song song nhiều máy chạy 1 pha hoặc 3 pha Wifi đi kèm BH 1 năm Bảo hành tiêu chuẩn 5 năm ( mở rộng 10 năm nếu lắp chung lưu trữ LUXPOWER HINAESS ) | LUXPOWER | Bộ |  | 20900000 | 22990000 | 25080000 | 27170000
| 8 | GEN8 | Hybrid GEN-LB-EU 8K Hỗ trợ Acquy / Lithium 40-60V PV đầu vào 2 MPPT 25A/25A Công suất DC tối đa 12kW On-grid/Backup 8kW Công suất sạc/xả 8000W 167A/167A Cài đặt tùy chình nhiều chế độ Ghép song song nhiều máy chạy 1 pha hoặc 3 pha Wifi đi kèm BH 1 năm Bảo hành tiêu chuẩn 5 năm( mở rộng 10 năm nếu lắp chung lưu trữ LUXPOWER HINAESS ) | LUXPOWER | Bộ |  | 33000000 | 36300000 | 39600000 | 42900000
| 9 | GEN10 | Hybrid GEN-LB-EU 10K Hỗ trợ Acquy / Lithium 40-60V PV đầu vào 2 MPPT 25A/25A Công suất DC tối đa 15kW On-grid/Backup 10kW Công suất sạc/xả 10000W 210A/210A Cài đặt tùy chình nhiều chế độ Ghép song song nhiều máy chạy 1 pha hoặc 3 pha Wifi đi kèm BH 1 năm Bảo hành tiêu chuẩn 5 năm( mở rộng 10 năm nếu lắp chung lưu trữ LUXPOWER HINAESS ) | LUXPOWER | Bộ |  | 36000000 | 39600000 | 43200000 | 46800000
|  | GEN12 | LUXPOWER HYBRID 1 PHA THẾ HỆ MỚI GEN2-12K Model : GEN2-LB-EU 12K 12kW Hỗ trợ Acquy / Lithium 48V PV đầu vào 3 MPPT 12000/7000/7000W PV đầu vào lên tới 26kWp Công suất DC tổng tối đa 18kW Sạc xả 12kW/250A Hòa lưới On-grid 12kW, đỉnh 13.2kVA Chạy độc lập Back-up 12kW, tức thời 24kW Cài đặt tùy chình nhiều chế độ Song song 10 máy thành 1 pha hoặc 3 pha Wifi, CT đi kèm BH 1 năm | LUXPOWER | Bộ |  | 37500000 | 41250000 | 45000000 | 48750000
|  | GEN14 | LUXPOWER HYBRID 1 PHA THẾ HỆ MỚI GEN2-14K Model : GEN2-LB-EU 14K 14kW Hỗ trợ Acquy / Lithium 48V PV đầu vào 3 MPPT 12000/7000/7000W PV đầu vào lên tới 26kWp Công suất DC tổng tối đa 18kW Sạc xả 12kW/250A Hòa lưới On-grid 14kW, đỉnh 13.2kVA Chạy độc lập Back-up 12kW, tức thời 24kW Cài đặt tùy chình nhiều chế độ Song song 10 máy thành 1 pha hoặc 3 pha Wifi, CT đi kèm BH 1 năm | LUXPOWER | Bộ |  | 40500000 | 44550000 | 48600000 | 52650000
| 10 | LXP12 | LUXPOWER HYBRID 12kW - Bản cao cấp Model : LXP 12K DC đầu vào 2MPPT 10000W/10000W Công suất DC tối đa 15kW Hòa lưới On-grid 10kW, đinht 13.2kW Chạy độc lập Back-up 12kW, đỉnh 24kW Cài đặt tùy chỉnh nhiều chế độ Cho phép tối đa song song 10 máy thành 1 pha hoặc 3 pha Wifi đi kèm BH 1 năm Bảo hành 5 năm ( mở rộng 10 năm nếu lắp chung lưu trữ LUXPOWER HINAESS ) | LUXPOWER | Bộ |  | 37500000 | 41250000 | 45000000 | 48750000
| 3 PHA ÁP CAO HYBRID | TR10 | LUXPOWER HYBRID 3 Pha Áp cao Hybrid Trip-10K 10kW Hỗ trợ Acquy / Lithium 100-700V Dòng sạc xả 25A/25A PV đầu vào 2 MPPT 20A/20A Công suất DC tối đa 15kW On-grid/Backup 10kW Cài đặt tùy chình nhiều chế độ Bám tải, độc lập riêng biệt từng pha 0kW/5kW/5kW Song song 10 máy tăng công suất Wifi đi kèm BH 1 năm Bảo hành 10 năm | LUXPOWER | Bộ |  | 37500000 | 41250000 | 45000000 | 48750000
|  | TR15 | LUXPOWER HYBRID 3 Pha Áp cao Hybrid Trip-15K 15kW Hỗ trợ Acquy / Lithium 100-700V Dòng sạc xả 50A/50A PV đầu vào 3 MPPT 40A/40A/40A Công suất DC tối đa 22,5kW On-grid/Backup 15kW Cài đặt tùy chình nhiều chế độ Bám tải, độc lập riêng biệt từng pha 0kW/7.5kW/7.5kW Song song 10 máy tăng công suất Wifi đi kèm BH 1 năm Bảo hành 10 năm | LUXPOWER | Bộ |  | 47000000 | 51700000 | 56400000 | 61100000
|  | TR20 | LUXPOWER HYBRID 3 Pha Áp cao Hybrid Trip-20K 20kW Hỗ trợ Acquy / Lithium 100-700V Dòng sạc xả 50A/50A PV đầu vào 3 MPPT 40A/40A/40A Công suất DC tối đa 30kW On-grid/Backup 20kW Cài đặt tùy chình nhiều chế độ Bám tải, độc lập riêng biệt từng pha 0kW/10kW/10kW Song song 10 máy tăng công suất Wifi đi kèm BH 1 năm Bảo hành 10 năm | LUXPOWER | Bộ |  | 52000000 | 57200000 | 62400000 | 67600000
|  | tr25 | LUXPOWER HYBRID 3 Pha Áp cao Hybrid Trip-25K 25kW Hỗ trợ Acquy / Lithium 100-700V Dòng sạc xả 50A/50A PV đầu vào 3 MPPT 40A/40A/40A Công suất DC tối đa 37.5kW On-grid/Backup 25kW Cài đặt tùy chình nhiều chế độ Bám tải, độc lập riêng biệt từng pha 0kW/12.5kW/12.5kW Song song 10 máy tăng công suất Wifi đi kèm BH 1 năm Bảo hành 10 năm | LUXPOWER | Bộ |  | 54800000 | 60280000 | 65760000 | 71240000
|  | TR30 | LUXPOWER HYBRID 3 Pha Áp cao 30kW Model : Trip-30kW Hỗ trợ Acquy / Lithium 100-700V Dòng sạc xả 50A/50A PV đầu vào 3 MPPT 40A/40A/40A Công suất DC tối đa 60kW On-grid/Backup 30kW Cài đặt tùy chình nhiều chế độ Bám tải, độc lập riêng biệt từng pha 0kW/15kW/15kW Song song 10 máy tăng công suất Wifi đi kèm BH 1 năm Bảo hành 10 năm | LUXPOWER | Bộ |  | 57500000 | 63250000 | 69000000 | 74750000
| 3 PHA ÁP THẤP LUX | L12 | LUXPOWER 3 Pha Áp Thấp 12kW Model : Trip2-LB-3P 12K 12kW Công suất PV lắp đặt 24kWp Công suất DC chuyển đổi tối đa 18kW Hỗ trợ Acquy / Lithium 40-60V Dòng sạc xả 250A PV đầu vào 3 MPPT 1000V tối đa On-grid/Backup 12kW Song song tối đa 10 máy tăng công suất Wifi, CT đi kèm BH 1 năm Bảo hành tiêu chuẩn 5 năm( mở rộng 10 năm nếu lắp chung lưu trữ LUXPOWER HINAESS ) | LUXPOWER | Bộ |  | 43000000 | 47300000 | 51600000 | 55900000
|  | L15 | LUXPOWER 3 Pha Áp Thấp 15kW Model : TriP2-LB-3P 15K 15kW Công suất PV lắp đặt 30kWp Công suất DC chuyển đổi tối đa 22.5kW Hỗ trợ Acquy / Lithium 40-60V Dòng sạc xả 250A PV đầu vào 3 MPPT 1000V tối đa On-grid/Backup 15kW (PV+Battery) Song song tối đa 10 máy tăng công suất Wifi, CT đi kèm BH 1 năm Bảo hành tiêu chuẩn 5 năm( mở rộng 10 năm nếu lắp chung lưu trữ LUXPOWER HINAESS ) | LUXPOWER | Bộ |  | 47000000 | 51700000 | 56400000 | 61100000
|  | L20 | LUXPOWER 3 Pha Áp Thấp 20kW Model : Trip2-LB-3P 20K 20kW Công suất PV lắp đặt 40kWp Công suất DC chuyển đổi tối đa 30kW Hỗ trợ Acquy / Lithium 40-60V Dòng sạc xả 250A PV đầu vào 3 MPPT 1000V tối đa On-grid/Backup 20kW (PV+Battery) Song song tối đa 10 máy tăng công suất Wifi, CT đi kèm BH 1 năm | LUXPOWER | Bộ |  | 50000000 | 55000000 | 60000000 | 65000000
| 1 | LAN | Dongles Lan LuxPower, dùng để kết nối internet cho máy bằng dây mạng (nếu vị trí xa wifi không ổn định cần dùng dây mạng LAN) | LUXPOWER | Bộ |  | 1000000 | 1100000 | 1200000 | 1300000
| 2 | WFL | Wifi LuxPower, dùng cho tất cả các model LuxPower | LUXPOWER | Bộ |  | 800000 | 880000 | 960000 | 1040000
| 3 | CT6 | mua lẻ CT ngoài LuxPower SNA 6kW 100A/100mA | LUXPOWER | Bộ |  | 450000 | 495000 | 540000 | 585000
| 4 | EB | ECO BEAST 6kW Model: Eco Beast PV 2MPPT 8kW 17A/17A On-grid/Back-up 6kW Sạc xả 6kW/140A Hỗ trợ Acquy / Lithium 48V Bảo hành 5 năm Wifi, CT đi kèm BH 1 năm KT: 580*350*165 KL: 15.6Kg | LUXPOWER | Bộ |  | 15600000 | 17160000 | 18720000 | 20280000
| 5 | LB | Hina/LuxPower Beast-5 Điện áp: 51.2V / 16S Dung lượng: 100Ah - 5.12kWh Sử dụng cell Acao cấp Dòng sạc/xả cho phép tối đa 100A DOD 90% - 6000 cycles Thiết kế dạng xếp chồng KT: 165*580*434mm" KT: 580*434*165 KL: 56.9 Kg | LUXPOWER | Bộ |  | 20400000 | 22440000 | 24480000 | 26520000
| 6 | EB5 | Combo Eco Beast 6kW/ 5kWh Bao gồm 1 ECO BEAST 6kW + 1 Battery Hina/LuxPower Beast-5 ECO BEAST 6kW PV 2MPPT 8kW 17A/17A On-grid/Back-up 6kW Sạc xả 6kW/140A Hỗ trợ Acquy / Lithium 48V Bảo hành 5 năm Wifi, CT đi kèm BH 1 năm Battery Hina/LuxPower Beast-5 Điện áp: 51.2V*1= 51.2V Dung lượng: 5.12kWh Sử dụng cell A cao cấp Dòng sạc/xả cho phép tối đa 100A DOD 90% - 6000 cycles Thiết kế dạng xếp chồng KT: 580*784*165 KL: 70.5Kg Bảo hành BMS 5 năm, Bảo hành dung lượng 10 năm hoặc 6000 chu kì còn lại tối thiểu 70% danh định | LUXPOWER | Bộ |  | 34000000 | 37400000 | 40800000 | 44200000
| 7 | EB10 | Combo Eco Beast 6kW/ 10kWh Bao gồm 1 ECO BEAST 6kW + 2 BatteryHina/LuxPower Beast-5 ECO BEAST 6kW PV 2MPPT 8kW 17A/17A On-grid/Back-up 6kW Sạc xả 6kW/140A Hỗ trợ Acquy / Lithium 48V Bảo hành 5 năm Wifi, CT đi kèm BH 1 năm Battery Hina/LuxPower Beast-5 Điện áp: 51.2V*2= 102.4V Dung lượng: 10.24kWh Sử dụng cell A cao cấp Dòng sạc/xả cho phép tối đa 100A DOD 90% - 6000 cycles Thiết kế dạng xếp chồng KT: 580*1218*165 KL: 125.4Kg Bảo hành BMS 5 năm, Bảo hành dung lượng 10 năm hoặc 6000 chu kì còn lại tối thiểu 70% danh định | LUXPOWER | Bộ |  | 44000000 | 48400000 | 52800000 | 57200000
| 8 | EB15 | Combo Eco Beast 6kW/ 15kWh Bao gồm 1 ECO BEAST 6kW + 3 Battery Hina/LuxPower Beast-5 ECO BEAST 6kW PV 2MPPT 8kW 17A/17A On-grid/Back-up 6kW Sạc xả 6kW/140A Hỗ trợ Acquy / Lithium 48V Bảo hành 5 năm Wifi, CT đi kèm BH 1 năm Battery Hina/LuxPower Beast-5 Điện áp: 51.2V*3= 153.6V Dung lượng: 15.36kWh Sử dụng cell A cao cấp Dòng sạc/xả cho phép tối đa 100A DOD 90% - 6000 cycles Thiết kế dạng xếp chồng KT: 580*1652*165 KL: 180.3Kg Bảo hành BMS 5 năm, Bảo hành dung lượng 10 năm hoặc 6000 chu kì còn lại tối thiểu 70% danh định | LUXPOWER | Bộ |  | 64000000 | 70400000 | 76800000 | 83200000
| ÁP THẤP | HI5 | Hina Hi-5 - 5.12kW Pin Lithium HinaESS Thương hiệu pin Lithium cao cấp của LuxPower, đồng bộ với LuxPower BMS thông minh cho phép cập nhật phần mềm từ xa, đọc thông số của pin từ xa,xem chi tiết từng module pin, xử lý sự cố từ xa thông qua server LuxPower Điện áp: 51.2V / 16S Dung lượng: 100Ah - 5.12kWh Dòng sạc/xả cho phép tối đa 100A Sử dụng cell A+ cao cấp DOD 90% - 6000 cycles Thiết kế dạng gắn tủ 19" (Rack Mounting) KT: 481*452.6*165mm KL: 50Kg Bảo hành BMS 5 năm Bảo hành dung lượng 10 năm hoặc 6000/8000 chu kì còn lại tối thiểu 70% danh định | LUXPOWER | Bộ |  | 17000000 | 18700000 | 20400000 | 22100000
|  | HIG5 | Hina PowerGem - 5.12kW Pin Lithium HinaESS Thương hiệu pin Lithium cao cấp của LuxPower, đồng bộ với LuxPower BMS thông minh cho phép cập nhật phần mềm từ xa, đọc thông số của pin từ xa,xem chi tiết từng module pin, xử lý sự cố từ xa thông qua server LuxPower Điện áp: 51.2V / 16S Dung lượng: 100Ah - 5.12kWh Dòng sạc/xả cho phép tối đa 100A Sử dụng cell A+ cao cấp DOD 90% - 6000 cycles Thiết kế dạng treo tường (Wall Mounting) KT: 640*428*166mm KL: 58Kg Bảo hành BMS 5 năm Bảo hành dung lượng 10 năm hoặc 6000/8000 chu kì còn lại tối thiểu 70% danh định | LUXPOWER | Bộ |  | 17500000 | 19250000 | 21000000 | 22750000
|  | HIB5 | Hina Beast-5 Điện áp: 51.2V / 16S Dung lượng: 100Ah - 5.12kWh Sử dụng cell A+ cao cấp Dòng sạc/xả cho phép tối đa 100A DOD 90% - 6000 cycles Thiết kế dạng xếp chồng KT: 165*580*434mm Bảo hành BMS 5 năm Bảo hành dung lượng 10 năm hoặc 6000/8000 chu kì còn lại tối thiểu 70% danh định | LUXPOWER | Bộ |  | 20400000 | 22440000 | 24480000 | 26520000
|  | HI11.8 | Hina 11.8kWh Pin Lithium HinaESS Bảo hành BMS 5 năm Bảo hành dung lượng 10 năm hoặc 6000/8000 chu kì còn lại tối thiểu 70% danh định Thương hiệu pin Lithium cao cấp của LuxPower, đồng bộ với LuxPower BMS thông minh cho phép cập nhật phần mềm từ xa, đọc thông số của pin từ xa,xem chi tiết từng module pin, xử lý sự cố từ xa thông qua server LuxPower Điện áp: 51.2V / 16S Dung lượng: 230Ah -11.8kWh Dòng sạc/xả cho phép liên tục 140A Sử dụng cell A+ cao cấp DOD 90% - 6000 cycles Thiết kế dạng rack | LUXPOWER |  |  | 32000000 | 35200000 | 38400000 | 41600000
|  | HI14 | PowerGem Plus - Pin Lithium HinaESS Bảo hành BMS 5 năm Bảo hành dung lượng 10 năm hoặc 6000/8000 chu kì còn lại tối thiểu 70% danh định Thương hiệu pin Lithium cao cấp của LuxPower, đồng bộ với LuxPower BMS thông minh cho phép cập nhật phần mềm từ xa, đọc thông số của pin từ xa,xem chi tiết từng module pin, xử lý sự cố từ xa thông qua server LuxPower Điện áp: 51.2V / 16S Dung lượng: 280Ah -14.3kWh Dòng sạc/xả cho phép liên tục 140A Sử dụng cell A+ cao cấp DOD 90% - 6000 cycles Thiết kế dạng treo tường hoặc đặt đứng KT: 900×475×237.5mm ,Khối lượng: 113Kg | LUXPOWER | Bộ |  | 40000000 | 44000000 | 48000000 | 52000000
|  | hi16 | Pin Lithium HinaESS PowerGem Max - 16kWh Bảo hành BMS 5 năm Bảo hành dung lượng 10 năm hoặc 8000 chu kì còn lại tối thiểu 70% danh định Thương hiệu pin Lithium cao cấp của LuxPower, đồng bộ với LuxPower BMS thông minh cho phép cập nhật phần mềm từ xa, đọc thông số của pin từ xa,xem chi tiết từng module pin, xử lý sự cố từ xa thông qua server LuxPower Điện áp: 51.2V / 16S Dung lượng: 314Ah -16 kWh Dòng sạc/xả cho phép liên tục 200A Sử dụng cell A+ cao cấp DOD 90% - 8000 cycles Thiết kế dạng treo tường hoặc đặt đứng , có bánh xe | LUXPOWER | Bộ |  | 42500000 | 46750000 | 51000000 | 55250000
|  | sve14 | SVE LITE 14.3 kWh Điện áp: 51.2V Dung lượng: 280Ah -14.3 kWh Dòng sạc/xả cho phép liên tục 100A, Max 200A Sử dụng cell A cao cấp DOD 80% - 8000 cycles Thiết kế dạng treo tường hoặc đặt đứng có bánh xe Bảo hành : 5 năm | SVE | Bộ |  | 30500000 | 33550000 | 36600000 | 39650000
|  | SVE16 | SVE 16 LITE Điện áp: 51.2V / 16S Dung lượng: 314Ah - 16kWh Dòng sạc/xả cho phép liên tục 100A Sử dụng cell A DOD 80% - 8000 cycles Thiết kế dạng đặt đứng có bánh xe Màn hình cảm ứng, giao diện tiếng Việt. Dải đèn báo SOC 10 mức, thay đổi màu sắc theo trạng thái làm việc. KT: 840*430*230mm KL: 124Kg | SVE | Bộ |  | 34500000 | 37950000 | 41400000 | 44850000
|  | sve16.6 | SVE PLUS16.6kWh Điện áp: 51.2V Dung lượng: 324Ah -16.6kWh Dòng sạc/xả cho phép liên tục 100A, Max 200A Sử dụng cell A EVE Cao cấp DOD 80% - 8000 cycles Thiết kế dạng treo tường hoặc đặt đứng có bánh xe Bảo hành : 5 năm | SVE | Bộ |  | 36000000 | 39600000 | 43200000 | 46800000
|  | bmslux | Bộ Quản lý BMS áp Cao PowerStack BCU Quản lý từ 2-8 Battery module Hỗ trợ song song 20 BCU không cần thêm module giao tiếp riêng Bảo hành 10 năm | LUXPOWER HINA ESS | Bộ |  | 20000000 | 22000000 | 24000000 | 26000000
|  | lux5 | Battery module áp cao 5kWh Điện áp: 70.4V Dung lượng: 72Ah Dòng sạc/xả cho phép tối đa 50.4A Sử dụng cell A cao cấp DOD 95% - 6000 cycles Tiêu chuẩn IP65 Cần kết hợp với BCU để hoạt động Bảo hành 10 năm | LUXPOWER HINA ESS | Bộ |  | 20200000 | 22220000 | 24240000 | 26260000
PYLONTECH - BYD
| 2 | FB16 | Battery hãng PYLONTECH, Top 1 Thế giới về lưu trữ dân dụng 2022 Model : FB-L-16 Điện áp/Nominal Voltage (Vdc): 51.2 Dung lượng định mức: 16 kWh Depth of Discharge (DOD): 100% Charge/Discharge Current (A): 200A Cycle life (25⁰C): > 8000 Đã bao gồm Cáp kết nối Thời gian bảo hành: 10 năm | PYLONTECH TOP 1 TG 2022 | Bộ |  | 42000000 | 46200000 | 50400000 | 54600000
| BYD ÁP THẤP | BYD5 | Battery hãng BYD, Top 1 Thế giới về lưu trữ hiện tại UF5000 (51.2V 100Ah) Điện áp/Nominal Voltage (Vdc): 51.2 Dung lượng định mức: 5.12 kWh Depth of Discharge (DOD): 100% Charge/Discharge Current (A): 100A Cycle life (25⁰C): > 6000 Đã bao gồm Cáp kết nối giữa các Module Thời gian bảo hành: 10 năm | BYD TOP 1 thế giới hiện tại | Bộ |  | 20000000 | 22000000 | 24000000 | 26000000
| SOLAX | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| SOLAX 1 PHA | X5 | Inverter hybrid SolaX 5kw 1 pha X1-HYB-5.0-LV-EU (Áp thấp) - 2 MPPT, 2 DC input, Max DC 200% - Điện áp battery: 48V Lithium - Công suất ngõ ra dự phòng: 5kW - Công suất ngõ ra dự phòng tối đa: 10kW, 10s - Chuyển mạch backup <4ms - Tích hợp SPD (DC&AC), bộ bảo vệ quá điện áp và bảo vệ dòng điện rò - Tương thích cùng bộ lưu trữ SolaX và bộ lưu trữ giao thức chuẩn Pylon - Tặng kèm wifi & CT bám tải - Bảo hành 7 năm - Khi cấu hình cùng Battery SolaX, được mở rộng bảo hành lên 10 năm | SOLAX TẬP ĐOÀN DAT | Bộ |  | 18000000 | 19800000 | 21600000 | 23400000
|  | X6 | Inverter hybrid SolaX 6kw 1 pha X1-HYB-6.0-LV-EU (Áp thấp) - 2 MPPT, 2 DC input, Max DC 200% - Điện áp battery: 48V Lithium - Công suất ngõ ra dự phòng: 6kW - Công suất ngõ ra dự phòng tối đa: 12kW, 10s - Chuyển mạch backup <4ms - Tích hợp SPD (DC&AC), bộ bảo vệ quá điện áp và bảo vệ dòng điện rò - Tương thích cùng bộ lưu trữ SolaX và bộ lưu trữ giao thức chuẩn Pylon - Tặng kèm wifi & CT bám tải - Bảo hành 7 năm - Khi cấu hình cùng Battery SolaX, được mở rộng bảo hành lên 10 năm | SOLAX TẬP ĐOÀN DAT | Bộ |  | 19000000 | 20900000 | 22800000 | 24700000
|  | X8 | Inverter hybrid SolaX 8kw 1 pha X1-RENO-8.0-LV (Áp thấp) - 2 MPPT, 4 DC input, Max DC 200% - Điện áp battery: 48V Lithium - Công suất ngõ ra dự phòng: 8kW - Công suất ngõ ra dự phòng tối đa: 16kW, 10s - Chuyển mạch backup <6ms - Tích hợp SPD (DC&AC), bộ bảo vệ quá điện áp và bảo vệ dòng điện rò - Tương thích cùng bộ lưu trữ SolaX và bộ lưu trữ giao thức chuẩn Pylon - Tặng kèm wifi & CT bám tải - Bảo hành 7 năm - Khi cấu hình cùng Battery SolaX, được mở rộng bảo hành lên 10 năm | SOLAX TẬP ĐOÀN DAT | Bộ |  | 28000000 | 30800000 | 33600000 | 36400000
|  | X10 | Inverter hybrid SolaX 10kw 1 pha X1-Lite-10.0-LV (Áp thấp) - 2 MPPT, 4 DC input, Max DC 200% - Điện áp battery: 48V Lithium - Công suất ngõ ra dự phòng: 10kW - Công suất ngõ ra dự phòng tối đa: 20kW, 10s - Chuyển mạch backup <6ms - Tích hợp SPD (DC&AC), bộ bảo vệ quá điện áp và bảo vệ dòng điện rò - Tương thích cùng bộ lưu trữ SolaX và bộ lưu trữ giao thức chuẩn Pylon - Tặng kèm wifi & CT bám tải - Bảo hành 7 năm - Khi cấu hình cùng Battery SolaX, được mở rộng bảo hành lên 10 năm | SOLAX TẬP ĐOÀN DAT | Bộ |  | 31000000 | 34100000 | 37200000 | 40300000
|  | X12 | Inverter hybrid SolaX 12kw 1 pha X1-Lite-12.0-LV (Áp thấp) - 3 MPPT, 6 DC input, Max DC 200% - Điện áp battery: 48V Lithium - Công suất ngõ ra dự phòng: 12kW - Công suất ngõ ra dự phòng tối đa: 24kW, 10s - Chuyển mạch backup <6ms - Tích hợp SPD (DC&AC), bộ bảo vệ quá điện áp và bảo vệ dòng điện rò - Tương thích cùng bộ lưu trữ SolaX và bộ lưu trữ giao thức chuẩn Pylon - Tặng kèm wifi & CT bám tải - Bảo hành 7 năm - Khi cấu hình cùng Battery SolaX, được mở rộng bảo hành lên 10 năm | SOLAX TẬP ĐOÀN DAT | Bộ |  | 33000000 | 36300000 | 39600000 | 42900000
| SOLAX 3 PHA ÁP THẤP | NEO10 | Inverter hybrid SolaX 10kw 3 pha X3-NEO-10K-LV (Áp thấp) - 2 MPPT, 3 DC input, Max DC 200% - Điện áp battery: 48V Lithium - Công suất ngõ ra dự phòng: 10kW - Công suất ngõ ra dự phòng tối đa: 20kW, 10s - Chuyển mạch backup <3ms - Tích hợp SPD (DC&AC), bộ bảo vệ quá điện áp và bảo vệ dòng điện rò - Tương thích cùng bộ lưu trữ SolaX và bộ lưu trữ giao thức chuẩn Pylon - Tặng kèm wifi & CT bám tải - Bảo hành 7 năm - Khi cấu hình cùng Battery SolaX, được mở rộng bảo hành lên 10 năm | SOLAX TẬP ĐOÀN DAT |  |  | 42000000 | 46200000 | 50400000 | 54600000
|  | NEO15 | Inverter hybrid SolaX 15kw 3 pha X3-NEO-15K-LV (Áp thấp) - 2 MPPT, 4 DC input, Max DC 200% - Điện áp battery: 48V Lithium - Công suất ngõ ra dự phòng: 15kW - Công suất ngõ ra dự phòng tối đa: 30kW, 10s - Chuyển mạch backup <3ms - Tích hợp SPD (DC&AC), bộ bảo vệ quá điện áp và bảo vệ dòng điện rò - Tương thích cùng bộ lưu trữ SolaX và bộ lưu trữ giao thức chuẩn Pylon - Tặng kèm wifi & CT bám tải - Bảo hành 7 năm - Khi cấu hình cùng Battery SolaX, được mở rộng bảo hành lên 10 năm | SOLAX TẬP ĐOÀN DAT | Bộ |  | 47000000 | 51700000 | 56400000 | 61100000
|  | NEO20 | Inverter hybrid SolaX 20kw 3 pha X3-NEO-20K-LV (Áp thấp) - 2 MPPT, 4 DC input, Max DC 200% - Điện áp battery: 48V Lithium - Công suất ngõ ra dự phòng: 20kW - Công suất ngõ ra dự phòng tối đa: 40kW, 10s - Chuyển mạch backup <3ms - Tích hợp SPD (DC&AC), bộ bảo vệ quá điện áp và bảo vệ dòng điện rò - Tương thích cùng bộ lưu trữ SolaX và bộ lưu trữ giao thức chuẩn Pylon - Tặng kèm wifi & CT bám tải - Bảo hành 7 năm - Khi cấu hình cùng Battery SolaX, được mở rộng bảo hành lên 10 năm | SOLAX TẬP ĐOÀN DAT | Bộ |  | 53000000 | 58300000 | 63600000 | 68900000
| SOLAX ÁP CAO | X49 | Inverter hybrid SolaX 49.9kw 3 pha X3-AELIO-49.9K (Áp cao) - 5 MPPT, 10 DC input, Max DC 200% - Điện áp battery: 180V-820V Lithium - Công suất ngõ ra dự phòng: 49.9kW - Chuyển mạch backup <10ms - Tích hợp SPD (DC&AC), bộ bảo vệ quá điện áp và bảo vệ dòng điện rò - Tương thích cùng bộ lưu trữ SolaX - Tặng kèm wifi - Bảo hành 7 năm - Khi cấu hình cùng Battery SolaX, được mở rộng bảo hành lên 10 năm | SOLAX TẬP ĐOÀN DAT | Bộ |  | 102000000 | 112200000 | 122400000 | 132600000
|  | X60 | Inverter hybrid SolaX 60kw 3 pha X3-AELIO-60K (Áp cao) - 6 MPPT, 12 DC input, Max DC 200% - Điện áp battery: 180V-820V Lithium - Công suất ngõ ra dự phòng: 60kW - Chuyển mạch backup <10ms - Tích hợp SPD (DC&AC), bộ bảo vệ quá điện áp và bảo vệ dòng điện rò - Tương thích cùng bộ lưu trữ SolaX - Tặng kèm wifi - Bảo hành 7 năm - Khi cấu hình cùng Battery SolaX, được mở rộng bảo hành lên 10 năm | SOLAX TẬP ĐOÀN DAT | Bộ |  | 110000000 | 121000000 | 132000000 | 143000000
| BATTERY SOLAX ÁP THẤP | LD15 | Battery Lithium SolaX T-BAT-SYS-LV D150 (314Ah 48V) - Điện áp: 48V - Dung lượng định mức: 15kWh - Dòng sạc/xả khuyến nghị: 140A - Độ xả sâu (DOD): 90% - Cycle life: 6000 Cycles - Chuẩn chống bụi, nước: IP65 - Tương thích với Inverter hybrid SolaX 1P/3P áp thấp và các dòng Inverter có chuẩn giao thức Pylon - Thời gian bảo hành: tiêu chuẩn 5 năm khi lắp cùng Inverter ngoài SolaX - Mở rộng bảo hành Combo SolaX lên 10 năm khi lắp đặt | SOLAX TẬP ĐOÀN DAT | Bộ |  | 50000000 | 55000000 | 60000000 | 65000000
|  | LD16 | Battery Lithium SolaX TSYS-LD160 (314Ah 51.2V) - Điện áp: 51.2V - Dung lượng định mức: 16kWh - Dòng sạc/xả khuyến nghị: 155A - Độ xả sâu (DOD): 95% - Cycle life: 8000 Cycles - Chuẩn chống bụi, nước: IP40 - Tương thích với Inverter hybrid SolaX 1P/3P áp thấp và các dòng Inverter có chuẩn giao thức Pylon - Thời gian bảo hành: tiêu chuẩn 5 năm khi lắp cùng Inverter ngoài SolaX - Mở rộng bảo hành Combo SolaX lên 10 năm khi lắp đặt | SOLAX TẬP ĐOÀN DAT | Bộ |  | 39100000 | 43010000 | 46920000 | 50830000
| BATTERY SOLAX ÁP CAO | BMSX | Bộ quản lý bộ pin lưu trữ điện TBMS-HR140 - Quản lý module battery TB-HR140 - Quản lý từ 7 đến 14 module/ tháp tương ứng từ 100.1kWh đến 200.2kWh - 1 Inverter lắp song song tối đa 6 tháp có cùng dung lượng - Độ kín khít: IP20 - Chưa gồm kệ Rack - Thời gian bảo hành: 5 năm - Khi cấu hình cùng Inverter SolaX, được mở rộng bảo hành lên 10 năm | SOLAX TẬP ĐOÀN DAT | Bộ |  | 22000000 | 24200000 | 26400000 | 28600000
|  | X14 | Bộ pin lưu trữ điện cho công nghiệp TB-HR140, công suất 14.3 kwh - Điện áp: 51.2V - Dung lượng định mức: 14.3kWh - Độ xả sâu (DOD): 90% - Cycle life (250C): > 6000 cycle - Tối thiểu cần 7 pack và tối đa 14 pack/ hệ tương đương 100.1/200.2kWh - Chưa gồm kệ Rack - Tương thích với Inverter hybrid SolaX X3-AELIO - Độ kín khít: IP20 - Thời gian bảo hành: 5 năm - Khi cấu hình cùng Inverter SolaX, được mở rộng bảo hành lên 10 năm | SOLAX TẬP ĐOÀN DAT | Bộ |  | 50800000 | 55880000 | 60960000 | 66040000
GOODWEE
| 1 | GW5 | Inverter hybrid Goodwe 5kw 1 pha GW5000-ES-20 (Áp thấp) - 2 MPPT, 2 DC input, Max DC 150% - Điện áp battery: 48V Lithium - Công suất ngõ ra dự phòng: 5kW - Công suất ngõ ra dự phòng tối đa: 10kW, 10s - Tích hợp SPD (DC&AC), bộ bảo vệ quá điện áp và bảo vệ dòng điện rò - Đấu nối song song từ 2 inverter khi sử dụng thiết bị Smart Dongle - Tặng kèm wifi & đồng hồ bám tải Bảo hành : 5 năm | GOODWE | Bộ |  | 17500000 | 19250000 | 21000000 | 22750000
| 2 | GW6 | Inverter hybrid Goodwe 6kw 1 pha GW6000-ES-20 (Áp thấp) - 2 MPPT, 2 DC input, Max DC 150% - Điện áp battery: 48V Lithium - Công suất ngõ ra dự phòng: 6kW - Công suất ngõ ra dự phòng tối đa: 10kW, 10s - Tích hợp SPD (DC&AC), bộ bảo vệ quá điện áp và bảo vệ dòng điện rò - Đấu nối song song từ 2 inverter khi sử dụng thiết bị Smart Dongle - Tặng kèm wifi & đồng hồ bám tải Bảo hành : 5 năm | GOODWE | Bộ |  | 18000000 | 19800000 | 21600000 | 23400000
| 3 | GW8 | Inverter hybrid Goodwe 8kw 1 pha GW6000-ES-C10 (Áp thấp) - 2 MPPT, 2 DC input, Max DC 150% - Điện áp battery: 48V Lithium - Công suất ngõ ra dự phòng: 8kW - Công suất ngõ ra dự phòng tối đa: 16kW, 10s - Tích hợp SPD (DC&AC), bộ bảo vệ quá điện áp và bảo vệ dòng điện rò - Đấu nối song song từ 2 inverter khi sử dụng thiết bị Smart Dongle - Tặng kèm wifi & đồng hồ bám tải Bảo hành : 5 năm | GOODWE | Bộ |  | 26000000 | 28600000 | 31200000 | 33800000
| 4 | GW10 | Inverter hybrid Goodwe 10kw 1 pha GW10K-ES-C10 (Áp thấp) - 2 MPPT, 2 DC input, Max DC 150% - Điện áp battery: 48V Lithium - Công suất ngõ ra dự phòng: 10kW - Công suất ngõ ra dự phòng tối đa: 20kW, 10s - Tích hợp SPD (DC&AC), bộ bảo vệ quá điện áp và bảo vệ dòng điện rò - Đấu nối song song từ 2 inverter khi sử dụng thiết bị Smart Dongle - Tặng kèm wifi & đồng hồ bám tải Bảo hành : 5 năm | GOODWE | Bộ |  | 27800000 | 30580000 | 33360000 | 36140000
| 5 | GW12 | Inverter hybrid Goodwe 12kw 1 pha GW12K-ES-C10 (Áp thấp) - 2 MPPT, 2 DC input, Max DC 150% - Điện áp battery: 48V Lithium - Công suất ngõ ra dự phòng: 12kW - Công suất ngõ ra dự phòng tối đa: 24kW, 10s - Tích hợp SPD (DC&AC), bộ bảo vệ quá điện áp và bảo vệ dòng điện rò - Đấu nối song song từ 2 inverter khi sử dụng thiết bị Smart Dongle - Tặng kèm wifi & đồng hồ bám tải Bảo hành : 5 năm | GOODWE | Bộ |  | 30000000 | 33000000 | 36000000 | 39000000
| GOODWE 3 PHA ÁP THẤP | GL10 | Inverter hybrid Goodwe 10kw 3 pha (Áp thấp) Model : GW10K-ET-L-G10 - 3 MPPT, 6 DC input, Max DC 200% - Điện áp battery: 40-60V Lithium/ Lead Acid - Công suất ngõ ra dự phòng: 10kW , tối đa: 20kW, 10s - Chuyển mạch UPS ≤4ms - Hỗ trợ không cân pha lên tới 150% - Tích hợp SPD (DC&AC), bộ bảo vệ quá điện áp và bảo vệ dòng điện rò - Đấu nối song song từ 2 inverter khi sử dụng thiết bị Smart Dongle - Tương thích cùng bộ lưu trữ Goodwe - Tặng kèm wifi & CT bám tải - Khi lắp cùng Battery Goodwe, được mở rộng bảo hành lên 10 năm | GOODWE | Bộ |  | 42000000 | 46200000 | 50400000 | 54600000
|  | GL15 | Inverter hybrid Goodwe 15kw 3 pha (Áp thấp) Model : GW15K-ET-L-G10 - 3 MPPT, 6 DC input, Max DC 200% - Điện áp battery: 40-60V Lithium/ Lead Acid - Công suất ngõ ra dự phòng: 10kW , tối đa: 30kW, 10s - Chuyển mạch UPS ≤4ms - Hỗ trợ không cân pha lên tới 150% - Tích hợp SPD (DC&AC), bộ bảo vệ quá điện áp và bảo vệ dòng điện rò - Đấu nối song song từ 2 inverter khi sử dụng thiết bị Smart Dongle - Tương thích cùng bộ lưu trữ Goodwe - Tặng kèm wifi & CT bám tải - Khi lắp Battery Goodwe, được mở rộng bảo hành lên 10 năm | GOODWE | Bộ |  | 45500000 | 50050000 | 54600000 | 59150000
|  | GL20 | Inverter hybrid Goodwe 20kw 3 pha (Áp thấp) Model : GW20K-ET-L-G10 - 3 MPPT, 6 DC input, Max DC 200% - Điện áp battery: 40-60V Lithium/ Lead Acid - Công suất ngõ ra dự phòng: 10kW , tối đa: 40kW, 10s - Chuyển mạch UPS ≤4ms - Hỗ trợ không cân pha lên tới 150% - Tích hợp SPD (DC&AC), bộ bảo vệ quá điện áp và bảo vệ dòng điện rò - Đấu nối song song từ 2 inverter khi sử dụng thiết bị Smart Dongle - Tương thích cùng bộ lưu trữ Goodwe - Tặng kèm wifi & CT bám tải - Khi lắp cùng Battery Goodwe, được mở rộng bảo hành lên 10 năm | GOODWE | Bộ |  | 50000000 | 55000000 | 60000000 | 65000000
| PIN LƯU TRỮ ÁP THẤP | LXA | Battery Lithium Goodwe Lynx A G3 (100Ah 51.2V) - Điện áp: 51.2V - Dung lượng định mức: 5.12kWh - Dòng xả khuyến nghị: 100A - Độ xả sâu (DOD): 95% - Hiệu suất (@≤0.5C-rate): 96% - Cycle life (250C): 6000@25 ± 2°C 0.2C 70%EOL - Đã bao gồm cáp kết nối đi cùng - Tương thích với Inverter hybrid Goodwe ES/Uniq Series 1 pha - Thời gian bảo hành: tiêu chuẩn 10 năm và hiệu suất >70% sau 10 năm - Lưu ý: Không cấu hình cùng inverter ngoài Goodwe | GOODWE | Bộ |  | 18900000 | 20790000 | 22680000 | 24570000
|  | gw16 | Battery Lithium Goodwe GW16.1-BAT-LV-G10 (314Ah 51.2V) - Điện áp: 51.2V - Dung lượng định mức: 16.1kWh - Dòng xả khuyến nghị: 140A - Độ xả sâu (DOD): 95% - Hiệu suất (@≤0.5C-rate): 96% - Cycle life (250C): 6000@25 ± 2°C 0.2C 70%EOL - Thiết kế dạng Wall Mount/ Floor Stand - Chưa gồm cáp kết nối đi cùng - Tương thích với Inverter hybrid Goodwe Uniq 1 pha 8/10/12kW và ETLV 3 pha - Thời gian bảo hành: tiêu chuẩn 10 năm và hiệu suất >70% sau 10 năm - Lưu ý: Không cấu hình cùng inverter ngoài Goodwe - Mở rộng bảo hành Inverter Goodwe lên 10 năm khi lắp đặt và đăng ký | GOODWE | Bộ |  | 50000000 | 55000000 | 60000000 | 65000000
| INVERTER ÁP CAO | gw103 | Inverter hybrid Goodwe 10kw 3 pha GW10KN-ET (Áp cao) - 2 MPPT, 2 DC input, Max DC 150% - Điện áp battery: 180V-600V Lithium HV - Công suất ngõ ra dự phòng: 10kW - Công suất ngõ ra dự phòng tối đa: 16.5kW, 60s - Hỗ trợ 3 pha không cân bằng - Tích hợp SPD loại II (DC&AC), bộ bảo vệ quá điện áp và bảo vệ dòng điện rò - Tặng kèm wifi & đồng hồ bám tải | GOODWE | Bộ |  | 32500000 | 35750000 | 39000000 | 42250000
|  | gw20 | Inverter hybrid Goodwe 20kw 3 pha GW20K-ET (Áp cao) - 2 MPPT, 4 DC input, Max DC 150% - Điện áp battery: 200V-600V Lithium HV - Công suất ngõ ra dự phòng: 20kW - Công suất ngõ ra dự phòng tối đa: 24kW, 60s - Hỗ trợ 3 pha không cân bằng - Tích hợp SPD loại II (DC&AC), bộ bảo vệ quá điện áp và bảo vệ dòng điện rò - Tặng kèm wifi & đồng hồ bám tải | GOODWE | Bộ |  | 56000000 | 61600000 | 67200000 | 72800000
|  | GW30 | Inverter hybrid Goodwe 30kw 3 pha GW30K-ET (Áp cao) - 2 MPPT, 4 DC input, Max DC 150% - Điện áp battery: 200V-600V Lithium HV - Công suất ngõ ra dự phòng: 30kW - Công suất ngõ ra dự phòng tối đa: 36kW, 60s - Hỗ trợ 3 pha không cân bằng - Tích hợp SPD loại II (DC&AC), bộ bảo vệ quá điện áp và bảo vệ dòng điện rò - Tặng kèm wifi & đồng hồ bám tải | GOODWE | Bộ |  | 59000000 | 64900000 | 70800000 | 76700000
|  | GW50 | Inverter hybrid Goodwe 50kw 3 pha GW50K-ET (Áp cao) - 2 MPPT, 4 DC input, Max DC 150% - Điện áp battery: 200V-800V Lithium HV - Công suất ngõ ra dự phòng: 50kW - Công suất ngõ ra dự phòng tối đa: 55kW, 60s - 75kW . 10s - Hỗ trợ 3 pha không cân bằng - Tích hợp SPD loại II (DC&AC), bộ bảo vệ quá điện áp và bảo vệ dòng điện rò - Tặng kèm wifi & đồng hồ bám tải | GOODWE | Bộ |  | 73000000 | 80300000 | 87600000 | 94900000
|  | GW80 | Inverter hybrid Goodwe 80kw 3 pha GW80K-ET-10 (Áp cao) - 8 MPPT, 16 DC input, Max DC 200% - Điện áp battery: 300V-800V Lithium HV - Công suất ngõ ra dự phòng: 80kW - Công suất ngõ ra dự phòng tối đa: 120kW, 10s - Hỗ trợ 3 pha không cân bằng - Tích hợp SPD loại II (DC&AC), bộ bảo vệ quá điện áp và bảo vệ dòng điện rò - Tặng kèm wifi & đồng hồ bám tải - Lắp kèm bộ GW125K-STS-G10 để chạy chức năng Offgrid - Tương thích cùng Battery GW51.2-BAT-G10/ GW56.3-BAT-G10 Goodwe | GOODWE | Bộ |  | 99000000 | 108900000 | 118800000 | 128700000
|  | GW99 | Inverter hybrid Goodwe 99kw 3 pha GW99K-ET-10 (Áp cao) - 8 MPPT, 16 DC input, Max DC 200% - Điện áp battery: 300V-800V Lithium HV - Công suất ngõ ra dự phòng: 99kW - Công suất ngõ ra dự phòng tối đa: 148kW, 10s - Hỗ trợ 3 pha không cân bằng - Tích hợp SPD loại II (DC&AC), bộ bảo vệ quá điện áp và bảo vệ dòng điện rò - Tặng kèm wifi & đồng hồ bám tải - Lắp kèm bộ GW125K-STS-G10 để chạy chức năng Offgrid - Tương thích cùng Battery GW51.2-BAT-G10/ GW56.3-BAT-G10 Goodwe | GOODWE | Bộ |  | 103000000 | 113300000 | 123600000 | 133900000
| LƯU TRỮ GOODWEE ÁP CAO | LXD5 | Battery Lithium Goodwe LX D5.0-10 - Dung lượng định mức: 5kWh - Độ xả sâu (DOD): 95% - Cycle life (250C): > 6000 cycle - Đã gồm module BMS - Tương thích với Inverter hybrid Goodwe HV 8-30kW - Độ kín khít: IP66 - Tối đa 1 tháp 8 battery tương đương 40kWh - Thời gian bảo hành: 7 năm | GOODWE | Bộ |  | 31000000 | 34100000 | 37200000 | 40300000
|  | LX50 | Battery Lithium Goodwe GW51.2-BAT-G10 - Điện áp: 512V - Dung lượng định mức: 51.2kWh - Độ xả sâu (DOD): 95% - Cycle life (250C): > 6000 cycle - Đã gồm module PCU và cáp kết nối - Chưa gồm kệ Rack - Tương thích với Inverter hybrid Goodwe HV 40-50kW - Độ kín khít: IP20 - Thời gian bảo hành: 5 năm | GOODWE | Bộ |  | 240000000 | 264000000 | 288000000 | 312000000
|  | LX56 | Battery Lithium Goodwe GW56.3-BAT-G10 - Điện áp: 563V - Dung lượng định mức: 56.3kWh - Độ xả sâu (DOD): 95% - Cycle life (250C): > 6000 cycle - Đã gồm module PCU và cáp kết nối - Chưa gồm kệ Rack - Tương thích với Inverter hybrid Goodwe HV 40-50kW - Độ kín khít: IP20 - Thời gian bảo hành: 5 năm | GOODWE | Bộ |  | 262000000 | 288200000 | 314400000 | 340600000
|  | LX19.2 |  | GOODWE | Bộ |  | 160000000 | 176000000 | 192000000 | 208000000
|  | LX22.4 |  | GOODWE | Bộ |  | 183500000 | 201850000 | 220200000 | 238550000
|  | LX25.6 |  | GOODWE | Bộ |  | 207500000 | 228250000 | 249000000 | 269750000
|  | LX28.8 |  | GOODWE | Bộ |  | 231500000 | 254650000 | 277800000 | 300950000
|  | g50 | Battery Lithium Goodwe GW51.2-BAT-G10 - Điện áp: 512V- Dung lượng định mức: 51.2kWh - Độ xả sâu (DOD): 95%- Cycle life (25⁰C): > 6000 cycle - Đã gồm module PCU và cáp kết nối - Chưa gồm kệ Rack - Tương thích với Inverter hybrid Goodwe HV 40-50kW | GOODWE | Bộ |  | 235000000 | 258500000 | 282000000 | 305500000
|  | sts | GoodWe STS Box - Chuyển mạch tức thời (<10ms) giữa chế độ hòa lưới và off-grid. - Hỗ trợ kết nối máy phát điện (diesel generator) - Bảo vệ IP65 – phù hợp lắp đặt ngoài trời. - Kết hợp với inverter ET 40/50kW cho chế độ UPS và off-grid. - Hỗ trợ tải lớn, lên đến 138kW (200A) khi có lưới.- - Tương thích cùng Battery GW51.2-BAT-G10/ GW56.3-BAT-G10 Goodwe | GOODWE | Bộ |  | 18000000 | 19800000 | 21600000 | 23400000
|  | sts125 | GoodWe STS Box GW125K-STS-G10 - Chuyển mạch tức thời (<10ms) giữa chế độ hòa lưới và off-grid. - Hỗ trợ kết nối máy phát điện (diesel generator). - Bảo vệ IP65 – phù hợp lắp đặt ngoài trời. - Kết hợp với inverter ET 80/99kW cho chế độ UPS và off-grid. - Hỗ trợ tải lớn, 125kW khi mất lưới - Tương thích cùng Battery GW51.2-BAT-G10/ GW56.3-BAT-G10 Goodwe | GOODWE | Bộ |  | 40000000 | 44000000 | 48000000 | 52000000
| SMA | [6 empty] | 0 | 0 | 0
|  | SMA110 | Biến tần SMA SUNNY TRIPOWER CORE2 - Thương hiệu Đức - Model : STP110-60 - Công suất : 110 kW - 12 MPPT, 24 String - Tích hợp AFCI chống cháy nổ - Chuẩn IP66 - Bảo hành 5 năm | SMA Hãng Đức | Bộ |  | 130000000 | 143000000 | 156000000 | 169000000
|  | SMA125 | Biến tần SMA Sunny Tripower 125 - Thương hiệu Đức - Model : STP 125-70 - Công suất : 125 kW - 12 MPPT, 24 String - Tích hợp AFCI chống cháy nổ - Chuẩn IP65 - Bảo hành 5 năm | SMA Hãng Đức | Bộ |  | 140000000 | 154000000 | 168000000 | 182000000
|  | sma15 | Biến tần SMA Sunny Tripower X15 - Thương hiệu Đức - Hàng sản xuất tại Đức - Model : Sunny Tripower X15 - Công suất : 15 kW - 2 MPPT, 3 String - Tích hợp AFCI chống cháy nổ - Chuẩn IP65 - Bảo hành 5 năm | SMA Hãng Đức | Bộ |  | 28000000 | 30800000 | 33600000 | 36400000
|  | ED20 | Bộ bám tải SMA bao gồm : - Bộ EDMM-20 - E Metter | SMA Hãng Đức | Bộ |  | 65000000 | 71500000 | 78000000 | 84500000